**Приложение 1. Техническое задание**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по реконструкции коммерческого узла учёта газа (УУГ)**

1. **Предмет договора:**оказание услуг по реконструкции коммерческого узла учёта газа (УУГ), расположенного на территории АО «ЩЛЗ».
2. **Характеристика и объем оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование услуг** | **Ед. изм.** | **Количество**  **(объем закупки)** |
| 1 | Получение ТУ от газоснабжающей организации | услуга | 1 |
| 2 | Разработка проектной документации в соответствии с полученными ТУ | услуга | 1 |
| 3 | Согласование проектной документации в МТУ Ростехнадзора и газоснабжающей организации | услуга | 1 |
| 4 | Монтаж в соответствии с проектом | услуга | 1 |
| 5 | Сдача надзорным органам | услуга | 1 |

1. **Транспортные расходы:** силами и за счет Исполнителя путем доставки на территорию Заказчика по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (место оказания услуг).
2. **Место (адрес) оказания услуг:** г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6.
3. **Условия и срок (период, график) оказания услуг:**
   1. **Срок оказания услуг –** 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора в соответствии с графиком проведения работ по данному объекту.
4. **Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5. **Обязательные (минимальные) требования к подрядной организации:**
   1. Аттестация работников и лицензия организации по экспертизе промышленной безопасности в соответствии с ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в соответствии с ПП РФ от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1477 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».
   2. Оказание услуг в соответствии с ФЗ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ № 870 от 29.10.2010 г.
6. **Дополнительные требования:**
   1. При оказании услуг сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и работе на высоте. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.
   2. Обязательным условием оказания услуг является соблюдения правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований.
   3. Персонал Исполнителя должен быть одет в спецодежду.
   4. Для оформления проезда на территорию, Исполнителю требуется предоставить Заказчику список с указанием ФИО и паспортных данных персонала, а также номера, марки и модели автомобиля.